扬中市人民医院

电脑中频治疗仪采购需求

一、名 称：电脑中频治疗仪

二、数 量：壹套

三、用 途：适用于神经内科、神经外科、康复科等科室患者进行肌肉锻炼、血液循环促进、镇痛、软化瘢痕等康复治疗。

四、技术要求：

- 微电脑自动控制

- 四通道输出，可独立操作控制

- 具有安全报警功能:故障报警、治疗结束提示报警功能，声音及显示双重报警

五、谈判文件要求和组成：

- 谈判文件要求为一本正本，一本副本；正副本内容应一致，如有矛盾以正本为准，装在一个袋里密封，封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。

- 在参加谈判时须将谈判响应文件装订成册后密封递交。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表、供货一览表、配置清单、医疗器械注册证及登记表、企业营业执照、医疗器械经营许可证、法人代表授权书等认为有必要提供的其他文件。

- 投标人必须详细提供各种配件及耗材的明细清单和价格，并承诺在采购方需要时以不高于此价格供货。

- 整机保修≥贰年，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，接到用户的维修请求后，应在12小时内到达现场实施维修排除故障；

- 提供完整的技术资料壹套，各项指标和参数应符合相关标准，且与投标响应文件一致。

- 供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除。

- 交货地点和交货日期：扬中市人民医院院内  合同签订7个工作日

六、其他：

1、采购文件递交截止日期为2017年3月15日，可以为快递或送达，谈判时间另行通知。

2、联系方式：扬中市人民医院 设备信息科  扬中市扬子中路235号  0511-88266186