扬中市人民医院

康复设备采购需求

扬中市人民医院对一批康复设备进行询价采购，欢迎各供应商积极参与。

- 设备名称：康复设备一批，

- 适用范围

适用于患者康复训练。

三、设备明细如下表：

| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式骨创伤治疗仪 | 2台 |  |  |  |
| 立式骨创伤治疗仪 | 1台 |  |  |  |
| 电脑中频治疗仪 | 1台 |  |  |  |
| 便携式超短波治疗仪 | 1台 |  |  |  |
| PT凳 | 1张 |  |  |  |
| PT床 | 1张 |  |  |  |
| 肌力训练弹力带 | 1套 |  |  |  |

四、技术要求

（一）台式骨创伤治疗仪

- 用 途：适用于骨折创伤、运动扭伤等疾病的辅助治疗，消肿消炎、缓解疼痛、促进骨愈合。

- 便携式台式设计，操作简便，微电脑自动控制

- 两路磁疗，可独立操作控制

- 磁疗耦合器适用于全身各个部位的治疗

- 治疗强度、频率和时间均可调，治疗结束自动停止并提示

- 具有安全报警功能:故障报警、治疗结束提示报警功能，声音及显示双重报警

- 配备高档台车，方便配件归集和移动治疗

（二）立式骨创伤治疗仪

- 用 途：适用于骨折创伤、运动扭伤等疾病的辅助治疗，消肿消炎、缓解疼痛、促进骨愈合。

- 一体化立式机型，液晶显示屏，操作简便，微电脑自动控制

- 两路输出，一路为电磁治疗，一路为干扰电治疗（4个电极），可独立操作控制

- 磁疗耦合器适用于全身各个部位的治疗

- 治疗强度、频率和时间均可调，治疗结束自动停止并提示

- 具有安全报警功能:故障报警、治疗结束提示报警功能，声音及显示双重报警

（三）电脑中频治疗仪

- 用 途：适用于神经内科、神经外科、康复科、骨科等科室患者进行肌肉锻炼、血液循环促进、镇痛、软化瘢痕等康复治疗。

- 便携式台式设计，操作简便，微电脑自动控制

- 四通道输出，可独立操作控制

- 具有透热功能

- 内含处方≥90个

- 具有安全报警功能:故障报警、治疗结束提示报警功能，声音及显示双重报警

- 配备高档台车，方便配件归集和移动治疗

（四）便携式超短波治疗仪

- 用 途：适用于康复理疗科、骨伤科等科室运动损伤患者改善血液循环，消除炎症，加速组织的生长修复，镇痛，降低肌张力，解除肌痉挛。

- 便携式台式设计，操作简便，微电脑自动控制

- 通过电极板发出高频电磁波进行治疗

- 自动加热功能

- 配备高档台车，方便配件归集和移动治疗

(五)PT床、PT凳

- 用 途：用于PT训练患者床上活动和肌力康复训练。

- PT床要求电动可升降可折叠

（六）肌力训练弹力带

- 不同磅数弹力带一套

五、谈判文件要求和组成：

- 投标文件所投内容可以全部响应，也可以部分响应。

- 谈判文件要求为一本正本，两本副本；正副本内容应一致，如有矛盾以正本为准，装在一个袋里密封，封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表、供货一览表、配置清单、医疗器械注册证及登记表、企业营业执照、医疗器械经营许可证、法人代表授权书等认为有必要提供的其他文件。

- 报价中应包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。

- 需提供所投产品彩页及详细技术参数（技术参数如有矛盾处，以彩页为准）并在彩页中标注所投产品。

- 投标人必须详细提供各种配件及耗材的明细清单和价格，并承诺在采购方需要时以不高于此价格供货。

- 整机保修≥贰年，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，接到用户的维修请求后，应在12小时内到达现场实施维修排除故障。

- 提供完整的技术资料壹套，各项指标和参数应符合相关标准，且与投标响应文件一致。

- 供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除。

- 交货地点和交货日期：扬中市人民医院院内  合同签订20个工作日。

六、其他：

1、项目成交原则：在满足采购需求的条件下，最低价中标。

2、采购文件递交截止日期为2017年6月16日，以发出时间为准，，逾期不予受理，如需现场谈判时间另行通知。

3、联系方式：扬中市人民医院 设备信息科  扬中市扬子中路235号  0511-88266186