磋  商  文  件

项目名称：扬中市人民医院技能训练模型供应与服务

扬中市人民医院

二〇二一年 五 月 十二 日

目   录

一、供应商须知

二、提供的格式文件

三、磋商需求及技术性能参数

- 供应商须知

- 项目名称：扬中市人民医院技能训练模型供应与服务

- 数量：一批，详见第三章采购需求及技术性能参数一栏

- 项目预算：￥10万元人民币

报价应在项目预算之内，报价超过预算的供应商不能参加磋商。

- 磋商方式：院内磋商

- 磋商响应文件要求

- 参加磋商的投标文件要求为一本正本、两本副本，正副本内容应一致，如有出入以正本为准，密封包装封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。投标文件中含固定格式文件的，请统一使用投标文件中提供的格式。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表（单价和总价）、供货一览表、配置清单、所投产品带有相关技术参数内容的中文版彩色宣传图册或产品说明书、医疗器械注册证及登记表、厂家代理授权证书、营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人授权书、用户名单以及认为有必要提供的其他文件。

- 投标人应提供所推荐品牌产品江浙沪地区近两年的详细销售业绩，以合同或中标通知书方式体现，数量不少于三份。

- 投标人必须详细提供设备的各种配件以及所需耗材的明细清单，并注明价格以及优惠方案。

- 在投标文件中需详细说明设备的售后服务方案，如设备的保修年限、保修范围和保修条件，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，在接到用户的维修请求后，应在24小时内到达现场实施维修排除故障；如一时无法修复的设备，卖方则应尽量提供备品供买方临床使用。

- 根据设备的特点及技术要求，供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除，培训方式及地点应在投标文件中详细表明。

- 供货方在设备安装时应提供完整的技术资料，各项指标和参数应符合验收标准，招标方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、磋商与评定方法

- 扬中市人民医院技能训练模型供应与服务项目采用院内磋商，综合评分法评定磋商结果。

- 该项目在院方规定的时间和地点组织磋商，供应商须由法定代表人或委托代理（具授权函）代表准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席，磋商时按供应商签到的逆向顺序进行，在评标期间投标人代表应随时解答评标委员会提出的问题。

- 磋商小组将根据供应商响应情况，在资格性、符合性全部满足磋商文件实质性要求的前提下，开始进一步磋商。

- 磋商主要内容：价格、质量性能、售后服务、优惠条件等。

- 磋商小组同各供应商磋商后，对能完全满足采购人实质性要求的，且通过磋商，质量性能、售后服务等进一步满足招标人要求的供应商，将给予参加磋商的供应商二次议价的机会。

- 评标方法：综合评分法，总分值为100分。

评分计算办法：评分计算得分均保留两位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。

综合评分法评价的主要内容有：投标人报价情况、质量性能、综合实力和售后服务承诺等。

6.1综合评分各因素所占权重为：

1、投标报价                35%

2、质量性能                50%

3、服务承诺                15%

6.2评分办法

6.2.1.磋商投标报价（35分）

报价得分公式：分别比较实质响应的磋商文件中开标一览表的总报价，以最低总报价为基准价，基准价得满分，其他投标人的价格分统一按照公式计算：

报价得分=(评定基准价／最终总报价)×价格权值×100

6.2.2质量性能（50分）

（1）功能响应（25分）：所投设备均满足采购需求的得25分；若非打“★”部分的参数有负偏离则每项扣1-2分（当扣分＞6分时，则本项得0分）；若打“★”部分的参数有负偏离，则本项得0分，并作无效投标处理。

（2）性能亮点（7分）：所投设备打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得1分，最高得4分；非打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得0.5分，最高得3分。

（3）综合评价（8分）：根据所投设备的整机性能、材质、配置、质量等进行综合比较，按优（8分）、良（5分）、一般（2分）分档打分，同等档次可得相同分。

（4）设备品牌评价（7分）：根据所投设备品牌及设备制造商的相关资料，比较所选设备在本行业领域的技术先进性及市场使用反馈情况等，按优（7分）、良（4分）、一般（2分）分档打分，同等档次可得相同分。

（5）成功案例（3分）：查看投标人所投设备（同品牌）自2019年至今的销售业绩，以合同或中标通知书方式体现，少于3例不得分，满足3例得1分，每加一例加1分，本项最高得3分。（本项以原件或公证件原件为准，复印件装订在标书内）

6.2.4服务承诺（15分）

（1）售后服务方案（3分）：比较各投标人的售后服务承诺的实质性内容（售后服务机构的设置、服务人员配备、服务内容、服务响应时间、故障应急措施及修复时限等），综合最优的得满分，其他分档等差1分给分，同等档次可得相同分。

（2）质保期（10分）：比较设备的免费质量保证期，仅满足招标文件要求的本项不得分，超过招标文件要求每延长一年加2分，最高得10分。

（3）培训计划（2分）：根据各投标人培训安排情况，综合最优的得2分，其他分档等差0.5分得分，同等档次可得相同分。

- 确定磋商结果：评审后按累计得分高低顺序排名确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

  - 付款方式约定：货物全部安装调试结束，经验收合格正常使用后，一个月付合同总价的70%，同时退还履约保证金；正常使用六个月后无质量问题付合同总价的20%；余款10%在设备正常使用满一年无质量问题且履约情况完全符合合同中的服务承诺则一次性付清余款。

  - 递交磋商投标文件时间、开标时间、地点

- 参与磋商响应报名截止时间：2021年 5 月 19 日11时

- 递交磋商文件时间：2021年 5 月 20  日  14 ：00（截止时间）。磋商小组可以拒绝接受超过规定时间递交的磋商文件。

- 磋商开始时间：2021年5月 20 日14:00  ，届时请供应商代表（3人以内）出席磋商过程。

- 磋商地点：扬中市人民医院门诊五楼会议室

  - 投标保证金：投标人必须在递交投标响应文件时提交人民币2000元投标保证金，投标保证金以汇票或者本票形式提交。

投标保证金不能以现金、银行保函等形式提交，且保证金交纳人与投标人名称应完全一致。

  - 联系方式

联系人：贾彦明

联系方式：扬中市人民医院 设备科 0511-88266186  18912118182

地址：扬中市扬子中路235号

第二章  提供的格式文件

# 1、磋商文件封面

# 2、磋商响应承诺函

# 3、法人授权委托书

# 4、产品授权书

# 5、投标产品近两年销售情况表

# 6、投标报价表

# 7、项目分项报价明细清单

# 8、技术参数性能偏离表

# 9、销售合同

# 10、供应商廉政承诺函

# 11、服务承诺和优惠条件

# 12、资格证明文件

# 13、合同条款及格式

磋商响应书

项目名称：扬中市人民医院技能训练模型供应与服务

磋商供应商：

二0二一年   月    日

# 一、磋商响应承诺函(格式)

致：扬中市人民医院

根据贵方扬中市人民医院技能训练模型供应与服务项目磋商文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表磋商供应商                        （磋商响应单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

1、产品技术响应及说明

2、技术性能参数偏离表

3、供应商廉政承诺

5、服务承诺和优惠条件

6、资格证明文件

7、附件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定，我方确认本项目所有详细分项包括各种税费及交付使用前的所有费用。

（2）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商响应或收到的任何磋商响应。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商响应有效期满之前均具有约束力。

（5）如果在规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件，将被取消本次和下次项目参与的机会。

（6）同意向贵方提供贵方要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方被宣布成交，我们将根据磋商文件的规定 ，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，完成项目交付甲方验收、使用，为甲方做好服务。

（8）本公司承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（9）与本磋商响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商授权代表姓名(签字)：

供应商名称：

公章：

日期：     　　　年　  月　  日

# 二、法人授权委托书（格式）

致：扬中市人民医院

公司 的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加贵单位组织的                    项目采购磋商活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

本授权书于   年   月   日签字、盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字（或印鉴章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件            代理人身份证复印件

年     月    日

三、产品授权书（自行提供）

四、近两年销售情况表

设备名称：

| 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

# 五、磋商响应报价表（格式）

# 磋商供应商名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 品 牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 数 量 |  |
| 磋商响应总报价 | ¥： 大写（ ） |
| 供货期限 |  |

备注：

1、上述投标价为主机和标准配置价、备品备件价、专用工具价、安装调试检验费、培训费、技术服务费之总和；

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；

3、相应招标文件限制投标一个品牌一个型号的产品，投标报价具有唯一性。

4、此表与分项报价清单一起密封

# 参加磋商响应单位名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字）：

# 联系电话：

# 出具日期：

六、项目分项报价明细清单

| 序号 | 商品或设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |

注：此表应与磋商响应报价表一起密封

磋商响应单位名称（公章）

授权人签字、盖章：

联系电话：

日期：     年  月  日

七、技术性能参数偏离表

| 序 | 商品或设 备名称 | 品牌 | 原规格型号及技术参数 | 现规格型号及技术参数 | 偏离值（+-） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位名称（公章）及授权人签字、盖章：

日期：       年   月    日

# 八、销售合同

# 最近两年在江浙沪地区销售合同（复印）≥叁份（原始合同复印件或中标通知书复印件加盖投标企业公章）。

九、供应商廉政承诺

扬中市人民医院：

本单位在参与本项目磋商过程中，将遵守法律法规，遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并作出以下廉政承诺：

一、不馈赠礼品、礼金、有价证券；

二、不报销应由磋商人或相关人员支付的费用；

三、不以变相让利形式为磋商人及相关人员购物或提供其它不正当利益；

四、不就本次交易实质性内容进行私下商谈或达成默契；

五、不以各种形式进行串标、陪标、围标或以其它方式弄虚作假、骗取中标；

六、不擅自改变磋商约定的技术规范；

七、不发生其它有损国家、集体利益和他人合法权益的行为；

单                 位：

法定代表人或授权委托人：

联    系    电    话：

年  月    日

十、服务承诺和优惠条件（格式自定）

十一、资格证明文件

十二、合同条款及格式

扬中市人民医院

医疗设备采购合同

（甲方）

订立合同双方

（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿达成如下协议。

- 设备名称：                        产地：

品牌：              型号：          注册证号:

数量：    套                      单价：           元整

二、项目价格：

1、合同总价格为人民币（大写）：                    元整

（小写）：         元整。分项价格详见分项报价明细清单。

2、总价中应包括设备费、配套附件费、包装费、运输费、运输过程保险费、安装及调试费、质量保险费、培训费、货物本身已支付或将支付的增值税、营业税、进口税和其他税费以及其它交付使用前的所有费用。

三、货物交付的时间、地点

乙方应在合同签订后    日内将货物按甲方制定的地点安装、调试完毕。

四、质量保证

1、乙方所提供的货物必须完全符合相关质量标准，经正确安装，正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内应具有预期的性能。

2、乙方在提供货物时必须提供设备的合格证、检测报告、原材料出厂证明以及使用及维修所需的全部技术资料。

3、乙方在所供货物最终验收后提供     年的免费质量保证，在质量保证期内，乙方履行保修义务并免收材料和人工等一切费用，由于乙方原因产生的任何不足或故障，由乙方负责完善相关内容，乙方提供终身维修服务。

4、设备的的质量保证期从设备安装调试后无质量问题能够正常使用，双方签订安装验收报告单后开始计算。

5、在设备整个使用期，乙方应确保设备正常使用。在接到甲方维修请求后，应及时派人到达现场实施维修排除故障，最长周期不得超过48小时。

6、乙方应对甲方操作人员提供免费操作和维修培训，要求能够对设备进行熟练的操作、能排除一般性故障、能够完成设备的日常维护和保养，并提供必要的操作手册和维修资料，培训期间的相关费用由乙方承担。

五、付款方式

设备全部安装调试结束，经验收合格正常使用后，一个月付合同总价的70%，同时退还履约保证金；正常使用六个月后无质量问题付合同总价的20%；余款10%在设备正常使用满一年无质量问题且履约情况完全符合合同中的服务承诺则一次性付清余款。

六、违约和仲裁

甲乙双方在合同履行过程中，如因产品质量、交货期、售后服务等引起的违约由乙方承担全部责任，其他违约行为产生的争议，通过双方友好协商方式解决，如协商不能达成，可将争议提交扬中市公证机关仲裁处理，经仲裁作出的最终裁决对双方均有约束力。

七、其他

1、甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、答辩记录、成交通知书、磋商记录为本合同组成部份，具有同等法律效力，其他未尽事宜以投标文件为准。

2、本合同一式两份，甲方、乙方各执壹份，自签订之日起生效。

八、开票信息

单位名称：扬中市人民医院

统一社会信用代码：1232118246881400XX

开户行：农行扬中支行营业部

账  号：10-333001040002657

甲 方：扬中市人民医院                    乙 方：

代 表：                                  代 表：

日 期：                                  日 期：

第三章、 采购需求及技术性能参数

①、气道管理模型

一、数   量：1台

二、技术要求：

1、成年男性模型，解剖标志明显，由高分子环保材质制成；

2、仰卧位，可进行仰头举颏、可进行后仰练习清除呼吸道异物；

3、舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门；

4、★可行经口、鼻气管插管操作并可提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压报警；

5、可指示环甲膜穿刺部位；

6、★可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示；

7、可进行鼻饲；

8、★可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大；

9、可反复进行练习。

三、其他要求：

谈判现场须提供原模样品。

②、胸腔穿刺技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、男性躯干结构，可坐位或侧卧位进行操作训练，采用高分子环保材料制成；

2、★模型胸、腹部和背部的局部解剖结构特征清晰,体表标志明显，可触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙；

3、★可进行胸腔穿刺。穿刺操作正确后有操作正确或错误位置提示；

4、★胸腔穿刺：多个穿刺部位可进行，当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。进针正确或穿刺部位错误均有语音或其他提示。

5、模型及同一部位可反复穿刺

三、其他要求：

谈判现场须提供原模样品。

③、腰椎穿刺模型

一、数   量：1台

二、技术要求：

1、成年人模型，腰部解剖结构准确，体征标志明显，采用高分子环保材料制成；

2、★可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等；

3、★可模拟腰椎穿刺的真实情节，进针至黄韧带时有阻力。穿透黄韧带有落空感。进针入硬膜外腔时，有负压产生。进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出；

4、可用于以下操作：

腰椎穿刺

硬膜外阻滞

腰部麻醉

尾神经阻滞

骶神经阻滞

腰交感神经阻滞

5、模型及同一穿刺部位可反复进行练习

④、吸痰技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、★模型为成年整体人，高分子环保材料制成，体表标志明显；

2、可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种；

3、可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法；

4、★吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液；

5、可反复进行练习。

⑤、导尿技能训练模型（男、女）

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型模型为成人下半身，解剖结构准确。可进行男性或女性导尿操作，要求模拟逼真，实体感强，多用途，部件可换，搬运方便；

2、★男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后有提示；导尿管插入20cm到达膀胱尿道内口提示，同时有尿液自导尿管排出，有导尿成功提示；

3、★女性导尿：导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有提示，同时有“尿液”自导尿管排除，有导尿成功提示；

4、可反复进行练习。

三、其他要求：

谈判现场须提供原模样品。

⑥、灌肠技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位；

2、★具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感；

3、★插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置要有提示；

4、可实现不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习；

5、可反复进行练习，可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出。

三、其他要求：

谈判现场须提供原模样品。

⑦、留置胃管模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、★要求模型为成年男性整体人，标准体型；

2、可实现多种体位：

躯干-旋转、屈伸

颈部-旋转、屈伸、侧弯

肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸

肘部-旋内、旋外、屈伸

膝部-旋内、旋外、屈伸

腕部-旋内、旋外、屈伸

踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈

3、可进行床上擦浴、更衣，梳发、洗头；

4、可进行眼部护理、耳部护理、口腔护理、气管切开术后护理；

5、可进行瞳孔观察示教：有正常与散大比较；

6、氧气吸入法、雾化吸入疗法；

7、鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液；

8、洗胃：胃部可容纳200-300ml液体；

9、肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、股外侧部均有注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗；

10、腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理；

11、前列腺检查和其他多项基本护理操作；

12、肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。

13、可反复进行练习。

⑧、骨折固定技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型为成年人，环保高分子材料制成，肤质高仿真度，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位；

2、★模拟四肢闭合式骨折创伤，并进行急救外固定训练；

3、★模型应至少包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。可进行创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作；

4、可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作；

5、可练习常规心肺复苏；

6、模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大和正常瞳孔；

7、可反复进行练习。

⑨、创伤包扎止血模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型体表标志明显，包括胸骨切迹、胸骨、肋骨等，便于操作定位；

2、★可模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运，身体各个部位的开放性骨折、断裂处理；

3、每个创伤组件都可以灵活的固定在“伤者”身上，并可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节；

4、瞳孔示教：一侧瞳孔正常、一侧瞳孔散大；

5、可检查颈动脉搏动

6、★创伤组件至少包括：

前额撕裂伤

下颚伤

胸部吸吮性创伤

腹部外伤，伴小肠突露

手掌的枪伤

复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折

复合型骨折：胫骨、小腿开放性骨折

右腿的截肢

休克脸

面部烧伤ⅠⅡⅢ度

不同程度撕裂伤、开放性骨折模块多个

7、可反复进行练习。

⑩、肛门指检技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型解剖结构清楚，应具有肛门、直肠和前列腺等结构。

2、★前列腺触诊：可模拟触诊正常前列腺、前列腺︱度增生、前列腺‖度增生、前列腺Ⅲ度增生等大小形状，临床触感明确；

3、★直肠触诊：可模拟触诊正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期、直肠癌晚期等发展阶段，临床触感明确；

4、可反复进行练习。

三、其他要求：

谈判现场须提供原模样品。

、高级电子臀部注射技能训练模型

一、数    量：1台

二、技术要求：

1、模型应具有真人臀部结构，皮肤质感好，进针痕迹不明显；

2、模型可穿在人身上，便于穿戴者充当病人模拟训练教学；

3、★解剖位置精确，模型应具有电子报警显示功能：

穿刺时，针头正确插入正常部位，正确深度后有正确显示或声音提示；

穿刺时，针头刺入部位错误，有错误报警显示或声音提示；

穿刺时，针头刺入部位正确，深度过深后有报警显示或声音提示；

4、注射部位正确时，允许注入模拟液体，且模型内部应当有专门排液管路方便操作；

5、可反复进行练习。

售后服务要求：

保修期要求：保修≥ 1 年。

# Text boxes

被授权人身

份证复印件

（粘贴此处）