## 扬中市人民医院远程会诊
远程会诊4K高清视频通讯系统方案配置
序号 | 系统名称 | 产品描述 | 数量 | 单位
一、核心智能高清视频云平台
1 | 智慧医疗视讯管理系统 | 1、系统架构：支持虚拟化部署（Vmware、KVM等），可与其它组件共享虚拟平台，支持SAAS标准且达到4级，即可配置、高性能、可伸缩。 2、单组件支持1万账户注册和至少1千个虚拟会议室。组件支持1+1热备； 3、系统访问：基于B/S架构，支持基于接口的二次开发； 4、系统功能：可以实现用户管理、会议管理、组件管理、安全管理、许可授权管理 、定制化管理、系统诊断； 5、用户管理：支持多租户，支持用户的多级多权限管理，支持LDAP及SAMP集成，支持用户组管理及用户组带宽能力定义及用户组会议规模限制； 6、会议管理：支持个人会议、公共会议，支持会议PIN安全控制（入会的PIN和会控的PIN，支持个人自助会议管理（可以在任何设备上，通过自己的账号进行管理而无需管理员的介入），支持唯一会议链接重新生成及快速失效。支持一键静音、强制静音、非强制静音、强制关闭视频、非强制关闭视频、支持一键录制。支持会议锁定、会议等待及会议过程中各种模式的切换（语音激励、演讲模式等）。实时监控正在召开的会议及所应用的媒体组件。支持来宾邀请。提供证明上述功能符合的第三方检测机构出的检测证明文件复印件并加盖原厂公章； 7、安全管理：支持HTTPS、TLS，支持证书管理，支持OCSP （在线证书状态协议），支持密码定义规则和PIN规则，以及密码有效期等。支持系统安全模式； 8、许可授权管理：系统许可通过综合管理平台来进行统一授权，即只绑定在综合管理平台的FQDN或者IP上。支持对于各个租户的许可分配，以限制租户不能超过分配的并发许可。支持API许可选项，以控制是否进行综合管理平台的二次开发及其它定制化客户端的连接允许； 9、定制化管理：支持各个组件及Web管理的端口自定义，支持会议模板定义，支持自定义Logo，支持自定义租户URL； 10、组件管理：支持组件添加授权，支持组件实时状态监控，支持组件维护：激活、去激活、删除等。支持组件拓扑定义及图像显示，支持组件资源池定义及位置管理，支持呼叫的位置探测及位置匹配规则集，支持资源池之间的路径是否可达和距离大小； 11、具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 12、提供产品彩页。 | 1 | 组
2 | 智慧医疗视讯处理系统 | 1、系统架构：支持虚拟化部署（Vmware、KVM等），可与其它组件共享虚拟平台，支持SAAS标准且达到4级，即可配置、高性能、可伸缩； 2、系统容量：一个虚拟机单个智能路由组件处理能力最大可支持达100路超高清视频（4K/2160p30、1080p60），可以根据并发需要随时部署任意多个智能路由组件，智能路由组件即可集中部署也可分布式部署，支持超高清（2160P）、高清（1080P）、标清等不同分辨率且容量和分辨率无关性。为了支持更高分辨率，系统通过软件升级而无需替换或者额外配置硬件； 3、协议标准：支持通讯协议H.323/SIP，支持视频H.264 SVC (UCIF Mode 2s)/VP9 SVC (UCIF Mode 2s)/H.264 AVC/H.263，支持音频G.711/G.722/Opus等，支持H.239/BFCP，支持SRTP\H.235 AES\TLS，支持FECC(H.224)并可控制第三那个遵守该协议的摄像头，支持直播RTMP、SRTMP协议。； 4、防火墙穿越：无需额外软件或者许可，只需要通过IP规则的简单配置即可实现防火墙的穿越。媒体组件支持ICE和STUN，无需依赖额外设备。移动端、PC端和会议室终端无需额外许可和配置，自动适应防火墙网络，可以进行内外网的主叫和被叫。支持对于移动端、PC端及会议室终端在严格防火墙的配置下只用443就可进行实时音视频和数据的实时交互，对于H323/SIP终端，支持防火墙、NAT穿越协议 RFCs 7362/3581/5626； 5、会议功能：支持语音激励、导演控制、演讲等会议模式，支持媒体组件级联，但功能和在单个媒体组件上召开的会议，用户体验和功能不能有缺失。媒体组件支持AES128媒体加密和TLS信令加密，系统容量和性能不受影响。支持更有效的带宽占用机制，只有参加者的视频被观看时，才进行传输；当没有人观看时，这个参加者的视频不进行上传，以节省整个网络带宽的占用。支持多组会议多分屏模式。在不中断会议的情况下，可采用任意分屏模式； 6、直播功能：支持RTMP推流到CDN； 7、声音管理：.支持会议中各个终端音频隔离，每个终端可以选择监听其它不同远端终端的声音； 8、布局功能：支持每个参与者不同的布局，会议中每个客户端可以自助更改布局，对于H323/SIP终端支持画廊布局、均分布局、声音激励布局。提供证明上述功能符合的第三方检测机构出的检测证明文件复印件并加盖原厂公章； 9、数据功能：支持会议中多个终端同时发送视频流和数据流，观看者可以观看某些数据流或者某个数据流，支持与H.323、SIP高清视频终端互相发送和接收数据流。发送给H.323/SIP视频终端的数据流，H.323/SIP视频终端可以实现双屏双显示（主视频流和第二路数据流可分别显示在不同显示器上）。在硬件视频端口支持的情况下，基于SDK开发的视频客户端收到H.323/SIP视频终端发的双流也可实现双屏双显（主视频流和第二路数据流可分别显示在不同显示器上）； 10、安全性和稳定性：支持加密会议，支持管理数据和业务数据完全分离，及双网卡上的不同业务绑定。网络适应性 -无需Qos保障，可以支持高达20%的丢包率而不出现马赛克； 11、提供产品彩页； 12、该系统具有中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 组
3 | H.323网关 | 1、支持虚拟化部署（Vmware、KVM等），可与其它组件共享虚拟平台，支持SAAS标准且达到4级，即可配置、高性能、可伸缩； 2、支持基于H.323、SIP协议的高清视频终端接入，支持与H.323、SIP终端双向互相发送双路视频、数据流且可分屏分别显示，本次配置的软件许可支持10路H.323/SIP高清视频终端并发接入； 3、所配置产品品牌兼容性强，有与市场上常见的多个不同品牌的硬件视频会议品牌兼容的成功案例，提供至少2个近2年内由政府机构或医院或军队或国有企业最终用户出具的兼容性使用说明文件的盖章原件或原件扫描件。 | 1 | 组
4 | 录制直播系统 | 1、支持虚拟化部署（Vmware、KVM等），可与其它组件共享虚拟平台，支持SAAS标准且达到4级，即可配置、高性能、可伸缩。支持单租户或者多租户，支持权限管理，支持NAS存储； 2、支持不少于10组高清多点交互式高清会议同时录制和300个直播及点播； 3、支持集群及组件单元的热备，当某个单组件单元不能工作，通过热备，呼叫不断开； 4、录播时不占用视频终端有限的视频输出接口和平台并发容量 5、支持MP4 （H.264/AAC）、HLS streaming (mobile)、HTTP/FLV streaming (PC) 和HTTPS、SSL、TLS、SRTP、AES等协议； 6、支持不同的录制设置：视频、音频无数据或者视频、音频和数据或者音频和数据等等 7、通过PIN进行录制的安全访问 8、支持移动手机和PC流媒体直播观看 9、同时点播或流媒体直播观看主视频流和双流内容，并且可以灵活选择二者屏幕显示的比例，也可选择性观看其中一路视音频流； 10、支持视频嵌入网页，通过网页进行播放； 11、提供产品彩页。 | 1 | 组
二、远程会诊4K图像传输和视频通信超级终端
1 | 远程会诊4K多通道医疗图像传输和视频通信超级终端 | 1、19寸标准机架结构； 2、开机可直接进入视频终端系统登陆状态，具备密码和账户验证功能； 3、配置的处理器编码能力支持4K30、1080P60、1080P30、720P30等； 4、具备至少3路高清视频输入接口，可同时接入多个高清摄像头、医疗器械的数据输出接口； 5、在实现3路高清摄像头或工作站或医疗器械数据同时输入的同时还可实现1路桌面数据共享，且每路输入均可自定义选择4K、1080P、720P等分辨率，提供证明该功能符合的系统应用界面截图并加盖原厂公章； 6、3路视频输入和1路桌面共享均为独立编码、传输，3路视频输入和1路桌面共享数据在本地或远端均可分别、独立分屏显示，不同观看方均可自定义布局多画面组合显示或每个视频、数据分别在不同屏幕上进行分屏显示。提供第三方权威检测机构出具的检测证明文件复印件并加盖原厂公章； 7、单台终端同时具有4路具备4K30帧解码能力的DP或HDMI超高清视频输出物理接口，实现4块显示屏同时输出显示，4路视频输出物理接口均可分别、同时输出不同图像或数据，提供设备实物背板截图并加盖原厂公章； 8、配置的处理器解码能力支持3路4K30帧或4路1080P60的视频输出同时分屏显示； 9、视频输出的4路视频接口均可指定显示不同的远端传输过来的视频图像或数据； 10、每路输出均可设置不同的分辨率和分屏数量，每路输出均可最大实现25分屏，不同观看终端均可根据自身需要随机修改每路视频输出的显示布局或对每路图像进行全屏放大显示，提供证明该功能符合的系统实际应用截图并加盖原厂公章； 11、对于每路视频输出接口输出显示的图像局部细节均可进行局部放大显示，在放大的过程中显示图像局部细节的分别率同步提升，提供证明该功能符合的检测报告并加盖原厂公章； 12、在终端输出显示屏上均可对输出显示的每路视频或数据进行截屏操作并指定路径存储，提供证明该功能符合的实际应用截图并加盖原厂公章； 13、终端操作支持通过计算机浏览器或Pad进行系统的控制和参数设置； 14、具有国家版权局颁发的医疗视频终端计算机软件著作权证书，提供复印件并加盖公章。 | 1 | 套
2 | 4K超高清摄像头 | 1、高速智能PTZ云台，12倍光学变焦，水平视角80度，多个镜头预设位，含连接线缆，提供独立电源供电，支持倒装； 2、超级静音云台及参数：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声。精密步进电机驱动式宽范围、高速低噪云台(水平转动±170度, 垂直转动-30度～+30度)，支持255个预置位； 3、图像传感器镜头像素830万，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒； 4、视频输出规格：全高清多格式视频输出，支持4K30帧，兼容1080P60/50/30/25、1080I60/50、720P60/50等多种高清视频制式； 5、输出接口：提供IP口、USB3.0等类型接口，控制信号RS-485/RS232。 | 1 | 台
3 | 数字音频终端 | 1、USB有线或2.4G无线连接，支持2个音频终端串联使用； 2、360度全向拾音，拾音半径0-4米，扬声器可满足10-15人会议需要； 3、音频带宽0-8000Hz，有效过滤背静噪声，抗手机干扰； 4、具备静音键和音量调节键； 5、内置锂电池，智能省电模式，7-10小时续航时间。 | 1 | 套
4 | 液晶显示屏 | 70英寸4K液晶电视机，具备3个HDMI2.0接口 | 2 | 套