磋  商  文  件

项目名称：扬中市人民医院技能中心训练模型一批供应与服务

扬中市人民医院

二〇二四 年 四 月 十八 日

目   录

一、供应商须知

二、提供的格式文件

三、磋商需求及技术性能参数

- 供应商须知

- 项目名称：扬中市人民医院技能中心训练模型一批供应与服务

- 数量：壹 套

- 项目预算：￥10万元人民币

报价应在项目预算之内，报价超过预算的供应商不能参加磋商。

- 磋商方式：院内磋商

- 磋商响应文件要求

- 参加磋商的投标文件要求为一本正本、两本副本，正副本内容应一致，如有出入以正本为准，密封包装封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。投标文件中含固定格式文件的，请统一使用投标文件中提供的格式。

- 投标人必须取得制造商或代理商的有效的授权证书，其授权内容至少包括授权经销产品、有效期、授权地区及售后服务等。

- 投标人应提供以下资料：投标报价表（单价和总价）、供货一览表、配置清单、所投产品带有相关技术参数内容的中文版彩色宣传图册或产品说明书、医疗器械注册证及登记表、厂家代理授权证书、营业执照、医疗器械经营许可证、法定代表人授权书、用户名单以及认为有必要提供的其他文件。

- 投标人应提供所推荐品牌产品江浙沪地区近两年的详细销售业绩，以合同或中标通知书方式体现，数量不少于三份。

- 投标人必须详细提供设备的各种配件以及所需耗材的明细清单，并注明价格以及优惠方案。

- 在投标文件中需详细说明设备的售后服务方案，如设备的保修年限、保修范围和保修条件，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，在接到用户的维修请求后，应在24小时内到达现场实施维修排除故障；如一时无法修复的设备，卖方则应尽量提供备品供买方临床使用。

- 根据设备的特点及技术要求，供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除，培训方式及地点应在投标文件中详细表明。

- 供货方在设备安装时应提供完整的技术资料，各项指标和参数应符合验收标准，招标方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、磋商与评定方法

- 扬中市人民医院技能中心训练模型一批供应与服务项目采用院内磋商，综合评分法评定磋商结果。

- 该项目在院方规定的时间和地点组织磋商，供应商须由法定代表人或委托代理（具授权函）代表准时参加磋商会议，并签名报到以证明其出席，磋商时按供应商签到的逆向顺序进行，在评标期间投标人代表应随时解答评标委员会提出的问题。

- 磋商小组将根据供应商响应情况，在资格性、符合性全部满足磋商文件实质性要求的前提下，开始进一步磋商。

- 磋商主要内容：价格、质量性能、售后服务、优惠条件等。

- 磋商小组同各供应商磋商后，对能完全满足采购人实质性要求的，且通过磋商，质量性能、售后服务等进一步满足招标人要求的供应商，将给予参加磋商的供应商二次议价的机会。

- 评标方法：综合评分法，总分值为100分。

评分计算办法：评分计算得分均保留两位小数，评标项目每项最高得分均不得超过该项设定的总分值，最低分为0分。

综合评分法评价的主要内容有：投标人报价情况、质量性能、综合实力和售后服务承诺等。

6.1综合评分各因素所占权重为：

1、投标报价                35%

2、质量性能                40%

3、综合评价                10%

4、服务承诺                15%

6.2评分办法

6.2.1.磋商投标报价（35分）

报价得分公式：分别比较实质响应的磋商文件中开标一览表的总报价，以最低总报价为基准价，基准价得满分，其他投标人的价格分统一按照公式计算：

报价得分=(评定基准价／最终总报价)×价格权值×100

6.2.2质量性能（40分）

（1）功能响应（22分）：所投设备均满足采购需求的得22分；若非打“★”部分的参数有负偏离则每项扣1-2分（当扣分＞6分时，则本项得0分）；若打“★”部分的参数有负偏离，则本项得0分，并作无效投标处理。

（2）性能亮点（7分）：所投设备打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得1分，最高得4分；非打“★”部分的参数有优于采购需求的有一项得0.5分，最高得3分。

（3）设备品牌评价（8分）：根据所投设备品牌及设备制造商的相关资料，比较所选设备在本行业领域的技术先进性及市场使用反馈情况等，按优（7-8分）、良（4-6分）、一般（1-3分）分档打分，同等档次可得相同分。

（4）成功案例（3分）：查看投标人所投设备（同品牌）自2020年至今的销售业绩，以合同或中标通知书方式体现，提供一例得1分，本项最高得3分。（本项以原件或公证件原件为准，复印件装订在标书内，不清晰或有涂改的不做计数）

6.2.3综合评价（10分）

根据所投设备的整机性能、材质、配置、耗材价格等进行综合比较，按优（7-10分）、良（4-6分）、一般（1-3分）分档打分，同等档次可得相同分。

6.2.4服务承诺（15分）

（1）售后服务方案（3分）：比较各投标人的售后服务承诺的实质性内容（售后服务机构的设置、服务人员配备、服务内容、服务响应时间、故障应急措施及修复时限等），综合最优的得满分，其他分档等差1分给分，同等档次可得相同分。

（2）质保期（10分）：比较设备的免费质量保证期，仅满足招标文件要求的本项不得分，超过招标文件要求每延长一年加2分，最高得10分。

（3）培训计划（2分）：根据各投标人培训安排情况，综合最优的得2分，其他分档等差0.5分得分，同等档次可得相同分。

- 确定磋商结果：评审后按累计得分高低顺序排名确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排名，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排名。

  - 付款方式约定：设备全部安装调试结束，经验收合格正常使用后，付合同总价的70%；使用六个月后付合同总价的20%；余款10%在设备使用满一年后一次性付清。

  - 递交磋商投标文件时间、开标时间、地点

- 参与磋商响应报名截止时间：2024年4月23 日11时

- 递交磋商文件时间：2024年4月 24 日14:15（截止时间）。磋商小组可以拒绝接受超过规定时间递交的磋商文件。

- 磋商开始时间：2024年 4 月24 日14:15，届时请供应商代表（2人以内）出席磋商过程。

- 磋商地点：扬中市人民医院门诊五楼会议室

  - 联系方式

联系人：宋静静  钱颖

联系方式：扬中市人民医院 设备科 0511-88266186

地址：扬中市扬子中路235号

第二章  提供的格式文件

# 1、磋商文件封面

# 2、磋商响应承诺函

# 3、法人授权委托书

# 4、产品授权书

# 5、投标产品近两年销售情况表

# 6、投标报价表

# 7、项目分项报价明细清单

# 8、技术参数性能偏离表

# 9、销售合同

# 10、供应商廉政承诺函

# 11、服务承诺和优惠条件

# 12、资格证明文件

磋商响应书

项目名称：扬中市人民医院技能中心训练模型一批供应与服务

磋商供应商：

二〇二四年   月    日

# 一、磋商响应承诺函(格式)

致：扬中市人民医院

根据贵方扬中市人民医院技能中心训练模型一批供应与服务项目磋商文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表磋商供应商                         （磋商响应单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式贰份。

1、产品技术响应及说明

2、技术性能参数偏离表

3、供应商廉政承诺

5、服务承诺和优惠条件

6、资格证明文件

7、附件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定，我方确认本项目所有详细分项包括各种税费及交付使用前的所有费用。

（2）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商响应或收到的任何磋商响应。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商响应有效期满之前均具有约束力。

（5）如果在规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件，将被取消本次和下次项目参与的机会。

（6）同意向贵方提供贵方要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方被宣布成交，我们将根据磋商文件的规定 ，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务，完成项目交付甲方验收、使用，为甲方做好服务。

（8）本公司承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（9）与本磋商响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商授权代表姓名(签字)：

供应商名称：

公章：

日期：     　　　年　  月　  日

# 二、法人授权委托书（格式）

致：扬中市人民医院

公司 的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加贵单位组织的                    项目采购磋商活动。

该被授权人代表我公司所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

本授权书于   年   月   日签字、盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字（或印鉴章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件            代理人身份证复印件

年     月    日

三、产品授权书（自行提供）

四、近两年销售情况表

设备名称：

| 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

# 五、磋商响应报价表（格式）

# 磋商供应商名称：（盖章）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 品 牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 数 量 |  |
| 磋商响应总报价 | ¥： 大写（ ） |
| 供货期限 |  |

备注：

1、上述投标价为主机和标准配置价、备品备件价、专用工具价、安装调试检验费、培训费、技术服务费之总和；

2、投标报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开；

3、相应招标文件限制投标一个品牌一个型号的产品，投标报价具有唯一性。

4、此表与分项报价清单一起密封

# 参加磋商响应单位名称（盖章）：

# 法定代表人或授权代表（签字）：

# 联系电话：

# 出具日期：

六、项目分项报价明细清单

| 序号 | 商品或设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |

注：此表应与磋商响应报价表一起密封

磋商响应单位名称（公章）

授权人签字、盖章：

联系电话：

日期：     年  月  日

七、技术性能参数偏离表

| 序 | 商品或设 备名称 | 品牌 | 原规格型号及技术参数 | 现规格型号及技术参数 | 偏离值（+-） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位名称（公章）及授权人签字、盖章：

日期：       年   月    日

# 八、销售合同

# 最近两年在江浙沪地区销售合同（复印）≥叁份（原始合同复印件或中标通知书复印件加盖投标企业公章）。

九、供应商廉政承诺

扬中市人民医院：

本单位在参与本项目磋商过程中，将遵守法律法规，遵循公平、公开、公正和诚实信用的原则，并作出以下廉政承诺：

一、不馈赠礼品、礼金、有价证券；

二、不报销应由磋商人或相关人员支付的费用；

三、不以变相让利形式为磋商人及相关人员购物或提供其它不正当利益；

四、不就本次交易实质性内容进行私下商谈或达成默契；

五、不以各种形式进行串标、陪标、围标或以其它方式弄虚作假、骗取中标；

六、不擅自改变磋商约定的技术规范；

七、不发生其它有损国家、集体利益和他人合法权益的行为；

单                 位：

法定代表人或授权委托人：

联    系    电    话：

年  月    日

十、服务承诺和优惠条件（格式自定）

十一、资格证明文件

第三章、采购需求及技术性能参数

一、项目名称：技能中心训练模型一批

二、数 量：壹 批

三、采购需求及参数：

①、心肺复苏模拟人（半身、全身）

一、数   量：半身2个，全身2个

二、技术要求：

★1、由高分子材料制成，环保无污染；

★2、解剖特征明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位；

3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准；

★4、可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大；

5、模拟标准气道开放。正常体位时气道自然关闭，正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；

★6、人工手位胸外按压，按压深度可达5-6cm；

7、正确吹气操作时可观察到胸部起伏；

8、在人工通气时，通过声效提示通气是充足,、不足还是过量；

9、操作频率：100-120次/min；

★10、可实行训练、考核模式；

★11、可反复进行练习；

12、配备手提袋，便于携带；

13、全身心肺复苏模拟人采用电子显示器，小巧轻便易携带,实时反馈显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低；

14、全身心肺复苏模拟人自带可充电的锂电池，正常使用时间不小于8小时，电池寿命不少于700次充放电；

★15、提供与所投标产品同型号、同配置的全身心肺复苏模拟人模型样品。

②、会阴切开缝合训练模型

一、数    量：1个

二、技术要求：

★1、由高分子材料制成，环保无污染；

2、适用于会阴切开和缝合示教和操作训练；

★3、模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括外阴正中切口、左侧切口、右侧切口，可展示其切开和缝合；

★4、可进行拆线练习；

★5、模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行切开和缝合练习；

6、配备手提袋或背包，便于携带。

③、海姆立克操作仿真套装

一、数   量：2个

二、技术要求：

1、训练马甲可穿戴学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道的异物；

2、模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，体验窒息自救、急救、达到救人训练的教学目的；

★3、外观较为逼真，具有能压缩的腹部，练习腹部按压（即海姆立克手法）；

4、具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物；

★5、可反复进行练习；

6、配备手提袋或背包，便于携带；

★7、提供与所投标产品同型号、同配置的样品。

④、新生儿生长指标评估模型

一、数    量：1个

二、技术要求：

★1、由高分子材料制成，环保无污染；

2、婴儿外形和解剖结构完整、形象逼真、操作真实、经久耐用；

★3、设计不同生长指标、头颈部姿势错误提示等，适用于新生儿发育指标测量训练；

4、膝关节和踝关节的活动灵活，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角；

5、该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰时有指示；

★6、可反复进行练习；

7、配备手提袋或背包，便于携带。

⑤、皮肤缝合模块套装

一、数    量：2个

二、技术要求：

★1、模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉，解剖层次清楚；

★2、可进行消毒、切开、缝合、打结训练；

3、可进行切开练习：直线切口、椭圆切口、肿胀切口、成形切口等；

4、配有皮肤缝合模块夹；

★5、可反复进行练习；

★6、由高分子材料制成，环保无污染；

7、配备手提袋或背包，便于携带。

⑥、五官科检查壁挂式医疗诊察仪

一、数    量：1台

二、技术要求：

★1、由检眼镜、检耳镜、检喉器、电子体温计、血压表、储物盒、壁挂板等部分组成；

2、检眼镜屈光度≥28种，屈光度范围：0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10±15 ±20 -25 +40D；

3、六种光斑可选择：小光斑、中光斑、半光斑、大光斑、网格片、裂隙片；

4、检耳镜配有不同规格窥耳器，适应不同患者；

5、体温计为额耳式，体温测量精度：最大允许误差±0.3℃；

6、血压表为无水银环保型，采用机械压力充气测量，螺旋袖带管可伸延3米以上，示值误差：≤±3mmHg；

★7、可反复进行练习；

★8、提供详细配置及图片。

⑦、高级全功能护理训练模拟人

一、数    量：4个

二、技术要求：

1、模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿灵活旋转；

2、主要功能：

（1）整体护理：擦洗、穿换衣服

（2）清洗梳理头发、洗脸

（3）眼耳清洗滴药

（4）口腔护理、假牙护理

（5）口鼻气管插管

（6）气管切开护理

（7）氧气吸入法

（8）口鼻饲食法

（9）洗胃法

（10）乳房护理、乳腺检查

（11）心内注射法

（12）胸外心脏复苏急救法

（13）气胸

（14）胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺

（15）手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

（16）三角肌皮下注射

（17）股外侧肌注射

（18）灌肠法

（19）导尿术

（20）膀胱冲洗

（21）造瘘引流术

（22）臀部肌肉注射

（23）四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

★3、由高分子材料制成，环保无污染；

★4、可反复进行练习；

★5、提供与所投标产品同型号、同配置的样品。

⑧、静脉穿刺手臂模型

一、数    量：6个

二、技术要求：

1、模型为成人手臂，腕部模拟正常成人关节运动，可根据需要更换体位，皮肤纹理清晰；

★2、模型具有完整的上肢静脉血管系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手背静脉网等；

★3、可进行多项静脉穿刺相关操作，包括静脉采血、抽血、静脉给药和静脉输液等穿刺训练功能；

★4、可进行三角肌部位的肌肉注射；

5、静脉注射：穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习；

6、静脉血管和皮肤都可更换；

★7、由高分子材料制成，环保无污染；

★8、可反复进行练习。

四、售后服务要求：

保修期要求：所有项目保修≥壹年。

★：为必须满足指标！！

# Text boxes

被授权人身

份证复印件

（粘贴此处）